ELLENŐRZŐ LISTA/VIZSGÁLATI/KARBANTARTÁSI JEGYZŐKÖNYV

| Kivitel szerint: |  | Zárt |  |  | Felülvizsgálat ideje: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telepítés módja: |  | Földalatti |  |  | Felülvizsgálatot végző cég neve: |  |  |  |  |  |
| Anyaga szerint: |  | Beton |  |  | Felülvizsgálatot végző cég címe: |  |  |  |  |  |
| Kialakítás szerint: |  | Zárt tartály földalatti |  |  | Felülvizsgálatot végző személy neve: |  |  |  |  |  |
| Gyártási év: |  |  |  |  | Szakvizsga bizonyítvány száma: |  |  |  |  |  |
| Névleges méret: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szívócsonk(ok) száma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemeltető: |  | Neumann János Egyetem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beépítés címe: |  | 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontos beépítési hely: |  | Főépület – nagyelőadó mögött |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Megnevezés |  | Rendben |  | Javítás szükséges |  | Megjegyzés |  |  | Javítva |
| Féléves, Éves felülvizsgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | az oltóvíztározó jelzőtáblái megléte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | a jelző tábla adatainak helyessége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | a jelző tábla ép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | az előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | a tározó tűzoltógépjárművel megközelíthető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | a szerelvények megközelíthetőek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | a korrózió elleni védelem ép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | az oltóvíz mennyiség megfelelő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | az utántöltésre való szerelvények állapota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | a szerelvények működőképességének ellenőrzése: a szívóvezeték megszívása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a lábszelep működőképes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ötéves felülvizsgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a víztározó tisztasága |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | a víztározó szerkezete/szigetelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | a szívóvezeték nyomáspróbája |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | fémszerkezet festése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | tározó feltöltése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | szerelvények próbája |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | szívócsonkok nyomáspróbája |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálatot követően a bejelölt pozíciókat karbantartani, ill. javítani kell! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A berendezés állapota MEGFELEL az oltóvíztározóval szemben támasztott követelményeknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A berendezés állapota NEM FELEL MEG az oltóvíztározóval szemben támasztott követelményeknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minderről az üzembentartó informálva lett, aláírásával a fentieket tudomásul vette! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A karbantartás a vizsgálattal egyidejűleg megtörtént |  |  |  | Dátum |  | Vizsgáló |  | Szerelő | Üzemeltető |  |
| A javítás/karbantartás külön szerződés keretein belül történik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JAVÍTÁSI / KARBANTARTÁSI NYILATKOZAT

| Készült: |  |
| --- | --- |
| Cím: |  |
| Javítást / karbantartást végezte: |  |
| Ellenőrzési lista / vizsgálati / karbantartási jegyzőkönyv sorszáma: |  |

Az elvégzett javítás / karbantartás leírása:

Amennyiben alkatrész csere történt feljegyzendő az alkatrészek típusa, ha van egyedi azonosítója:

Jelen dokumentumhoz tartozó fotók, egyéb mellékletek száma, jelzete, stb:

| A fent részletezett javítást / karbantartást elvégeztem: |  |
| --- | --- |
| A fent részletezett javítást / karbantartás elvégzését igazolom: |  |