7. számú melléklet – Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján a hatályos tűzvédelmi rendelkezések figyelembevételével engedélyt adok az alábbi munkavégzésre:
	A munka pontos leírása:
	

	A munkavégzés pontos helye:
	

	A munkavégzés ideje:
	_ _ _ _
	év
	_ _
	hó
	_ _
	nap
	_ _ : _ _
	órától
	_ _ : _ _
	óráig

	Munkavégző cég neve:
(idegen cég esetében)
	
	Munkavégzők száma:  _  _  fő

	Munkairányító neve és szakvizsga bizonyítvány száma:
	
	

	1. munkát végző neve és szakvizsga bizonyítvány száma:
	
	

	2. munkát végző neve és szakvizsga bizonyítvány száma:
	
	

	3. munkát végző neve és szakvizsga bizonyítvány száma:
	
	


A munkát végző dolgozó(k)nak az alábbi biztonsági intézkedéseket kell betartania, ellenőriznie a tűzesetek elkerülése érdekében:
	Ellenőrző kérdések / szükséges biztonsági intézkedések megtétele (X -el jelölje a vonatkozó pontot.)

	X
	6 kg ABC (min. tűzosztály: 43A; 233B; C) típusú tűzoltó készülék biztosítása.

	
	A terület lezárása / körülhatárolása megtörtént.

	
	A munkavégzés 10 m-es körzetét érintő terület ellenőrzése. (Pl.: párhuzamos munkavégzés ellenőrzése.)

	
	Valamennyi berendezés, leállítva, helyi elszívó berendezés lekapcsolva.

	
	Tűzveszélyes tevékenységhez használt berendezések / eszközök műszaki állapota megfelelő.

	
	Terület áramtalanítása megtörtént.

	
	Beépített automatikus tűzjelző berendezés kikapcsolásra került.

	
	Nem kell kikapcsolni a tűzjelző berendezést, csak pontos tájékoztatást kell adni a biztonsági szolgálatnak.

	
	Beépített automatikus tűzoltó berendezés lezárásra került.

	Kikapcsolt eszközök azonosítója:
	


A megtartott helyszíni szemle alapján, a helyszíni adottságokból adódóan még az alábbi előírásokat kell betartani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs 

aláírása
	
	Területi vezető 

aláírása



Az engedélyben előírt tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok:
Kecskemét,   20 _ _ .   _ _  hó   _ _  nap.
	Munkairányító, ha nincs ilyen személy, 
akkor a munkavégző aláírása.




Tűzveszélyes engedély lezárása

A tevékenységet befejeztem, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgáltam, tüzet okozható körülményt nem tapasztaltam.

	A munkavégzés befejezésének ideje
	_ _ _ _
	év
	_ _
	hó
	_ _
	nap
	_ _ : _ _
	óra

	Munkairányító, ha nincs ilyen személy, akkor a munkavégző aláírása:
	

	Az átvizsgált munkaterületet átvettem a terület normál működési állapota visszaállításra került!

	Ha a beépített automatikus tűzjelző berendezés kikapcsolásra került, akkor annak visszaállítása megtörtént! (X -el jelölje)
	Igen:
	

	Létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs aláírása
	
	Területi vezető

aláírása

	


Megjegyzések: Amennyiben a feltételek nincsenek biztosítva, úgy a munkát TILOS megkezdeni! A munkavégzőnek a szakvizsga bizonyítvány másolatával a helyszínen rendelkeznie kell. A munkavégzési engedélyt a munkavégzés alatt helyszínen kell tartani, a munkavégzés befejezése után pedig a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőnek vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatársnak kell adni.
Oldal: 1 / 1

